**横峰县四省交界区域快递物流集散园区通达西大道**

**新建工程项目照明工程报价函**

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

材料采购清单及相关参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价（元）** |
| 照明工程 |  |  |  |  |  |
| 路灯（含基础、灯具和灯杆） |  |  |  |  |  |
| 单头路灯(LED/NG150W H=14M) |  | 套 | 157 |  |  |
| 路灯砼基础 |  | 个 | 157 |  |  |
| 照明其它 |  |  |  |  |  |
| 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 手孔井 |  | 个 | 157 |  |  |
| 主电缆 YJV-5\*16 |  | m | 100 |  |  |
| 电力电缆 YJV-5\*10 |  | m | 5300 |  |  |
| 线管 PE32 |  | m | 5300 |  |  |
| 线管 SC100 |  | m | 500 |  |  |
| 总价（元） | | | | |  |
| 备注：此次报价为综合单价（含税）。 | | | | | |

备注：

1、本项目采用工程量清单计价方式，工程量清单单价包括材料费、人工费、机械设备费、安装费、运费、装卸费、保险费、税金、利润等一切费用，招标方不再支付其他费用。

1. 我公司提供材料税率为 %，税名为 的增值税专用发票。
2. 本合同数量为暂定数量，具体以实际施工所用数量为准。单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量进行计量。

4、支付方式：根据实际完成工程量进行计量，最低计量款不得低于合同工程款的30%,每次计量按照计量金额的70%进行支付；项目交工验收后，支付工程量计量款不超过结算总额的80%（暂定）且不超过业主支付投标人计量款的支付比例，项目最终结算审计后支付的工程量计量款不超过结算总额的97%（暂定）且不超过业主支付给投标人计量款的支付比列，剩余3%在审计后一年内支付。

5、其他： 。